- Стратегия тестирования

  - Уровни тестирования:

- Модульное тестирование (тестирование отдельных микросервисов, тестирование алгоритма обработки телеметрии)

- Интеграционное тестирование (тестирование взаимодействия с оборудование – протоколы связи, тестирование обмена сообщениями между микросервисами)

- Системное тестирование (тестирование корректного отображения полученных значение на UI, тестирование аварийных сообщений на UI, тестирование работы при работе с большим количеством подключенных устройств)

- Приемочное тестирование (тестирование совместимости с ОС/видео-драйверами)

  - Приоритеты

При тестировании можно выделить критические и некритические функции:

- Критические функции (получение, корректное отображение на UI и архивирование значение телеметрии, управления оборудование, управление пользователями, устойчивость к разрывам связи и восстановление после сбоев, тестирование формирования отчетов)

- Некритические функции (проверка мнемосхемы на опечатки, неверное выравнивание элемента)

- Основные риски

  - Технические риски

- потеря синхронизации между микросервисами (отсутствие синхронизации времени, перегрузка сети)

- проблемы с видеодрайвером из-за несовместимости ПО/железа, что может привести к некорректному отображению мнемосхемы

- небезопасный удаленный доступ, вредоносное ПО.

  - Пользовательские

- сложный,запутанные, неинтуитивный дизайн (путаница между схожими по виду кнопками/индикаторами, перегруженность экрана второстепенной информацией)

- сложность настройки прав доступа

- ошибки персонала при задержке отображения критических параметров или аварийных сообщений (отображение устаревших данных, пропуск аварийной ситуации)

  - Эксплуатационные

- несовместимость с новым оборудованием,

- сложная масштабируемость при росте числа устройств,

- конфликты протоколов, расхождения в форматах данных

- Автоматизация

Для SCADA системы имеет смысл автоматизировать тестирование взаимодействия API между собой, проверку телеметрии (проверка форматов, диапазонов, единиц измерения), тестирование получения отчетов.

Для SCADA системы не стоит автоматизировать тестирование графического интерфейса (мнемосхем, графиков) и восстановление после сбоев.

- Отказоустойчивость

  - Потеря связи

- автоматическое переподключение через заданный таймаут

- формирование «качества» данных оператору с указание кода ошибки (OPC DA, OPC UA и т.п.

- оповещение оператора о потери связи (выдача аварийного сообщения)

  - Частичные данные

- отображение «last value» или «0 value» при потере связи (по ситуации)

- алгоритм фильтрации шумов

  - Деградация сервисов

- Отключение второстепенных функций (замена 3Д элементов мнемосхемы на 2Д, Снижение качества анимации

- Автоматический перезапуск зависших компонентов: механизм сторожевого таймера